华北医疗健康集团邢台总医院

医学装备采购需求说明

一、设备名称：体外临时起搏器

数量：1台

预算金额：10.5万元

二、医学装备功能描述

用于心脏外科手术围手术期的保护性临时起搏措施，手术后各种心律失常如心动过缓、反复发作的持续性室性心动过速及室上性心动过速、房性心动过速、房扑等给予起搏或心房快速起搏治疗。

三、医学装备使用范围

临床中用来进行单腔或双腔起搏。当存在以治疗、预防或诊断为目的需要短期需求（同步）或异步起搏的时候，可以使用临时起搏器。

四、其他要求

配备心外膜起搏导线