华北医疗健康集团邢台总医院

医学装备采购需求说明

一、设备名称：多通道低频神经肌肉刺激治疗仪

数量：1套

预算金额：8.5万元

二、医学装备功能描述

1、用于女性盆底功能障碍性疾病的检查和治疗，如漏尿、便秘、压力尿失禁、阴道子宫脱垂、慢性盆腔痛、膀胱过度活动等，提高盆底肌肉张力及压力性尿失禁和盆腔器官脱垂的辅助治疗。

2、采用肌电评估模式对女性盆底肌肉功能进行综合评估；采用电刺激唤醒神经肌肉功能，联合生物反馈训练提高盆底肌肉力量，增强肌肉功能。

三、医学装备使用范围

1、盆底功能障碍性疾病：各类尿失禁、器官脱垂、慢性盆腔疼痛、阴道松弛、阴道痉挛、便秘、大便失禁。

2、产后盆底康复。

3.其他系统：膀胱过度活动、神经源性膀胱、神经源性直肠等。

四、其他要求

一套物品配备齐全：通常有主机、电脑、打印机、台车、工作站等。