华北医疗健康集团邢台总医院

医学装备采购需求说明

一、设备名称：除颤监护仪

数量：1台

预算金额：5.8万元

二、医学装备功能描述

1、体内除颤、AED、同步电复律和体外除颤功能

2、三导心电监护功能，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

3、具备生命体征趋势回顾功能

4、高能量电击

三、医学装备使用范围

主要应用于心脏外科术中体内除颤（体内除颤电极）； 生命体征监护；体外除颤（电极板、粘性电极、ＡＥＤ除颤）；起博。

四、其他要求

配备体内除颤电极