华北医疗健康集团邢台总医院

医学装备采购需求说明

一、设备名称：光子治疗仪

数量：  7 台

预算金额： 4.5万元/台

- 医学装备功能描述

1、红光可以有效促进细胞酶促反应和新陈代谢，加速肉芽组织生长，缓解疼痛，促进各类创面的治疗恢复。

2、半导体固态光源（大功率芯片集成式），透镜式光源聚光设计 ，光功率密度 ≥2000mW/cm2 ，具有温度反馈功能，温度测量误差为±2℃ ，最大治疗深度 ≥10cm ，特定照射距离下的温升和光功率密度，水膜温升≤3℃，光功率密度≥55mW/cm2

- 医学装备使用范围

急诊科住院及留观患者治疗需要使用

四、其他要求

整机质保3年