华北医疗健康集团邢台总医院

医学装备采购需求说明

一、设备名称：微型医用电动锯钻

数量：2套

预算金额：40000元

二、医学装备功能描述

1、动力手柄：金属主机外壳，封闭设计 可高温消毒；转速：0～1800rpm/min；主机外壳升温≤25℃ ；噪音≤63DB

2、空心钻卡头：转速：0～1800rpm/min ；骨科：打孔和打长针；高温高压消毒

- 3、充电电池：容量1600MAH；电池充电时间：2-3小时

三、医学装备使用范围

1、该组合产品适用于手外科及足踝外科

2、可用于骨科钻孔使用

四、其他要求

电池保修六个月，主机质保五年