华北医疗健康集团邢台总医院

医学装备采购需求说明

一、设备名称：医用全自动电子血压计

数量：4台

预算金额：14.4万元

- 医学装备功能描述

用于测量成人血压及脉搏数，具备语音引导、结果打印、臂筒角度可调功能。

三、医学装备使用范围

用于体检人员血压及脉搏数的测量。

四、其他要求

1.测量原理：示波法

2.手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

3.可一键启动连续3次测量，并自动得出平均值