华北医疗健康集团邢台总医院

医学装备采购需求说明

一、设备名称：红光治疗仪

数量：9台

预算金额：19.8万

二、医学装备功能描述

对伤口久不愈合、伤口溃烂、腰腿痛、肩周炎、关节炎等起到缓解作用。

三、医学装备使用范围

用于科室住院患者的伤口炎症的红光治疗。

- 其他要求

1.在距离出光口100mm处，光斑直径≥90mm

2.操作简单，可连续定时